## Mode opératoire
Cette Matrice a pour vocation d'être remplie par un relais Chaleur renouvelable (Mission ou Opérateur territorial)
avec le prospect pour aiguiller l'analyse d'opportunité à venir
Temps estimé de saisie: 15 minutes
Le but est de balayer quelques problématiques et opportunités, d'estimer les enjeux en amont de l'opportunité
A remplir dans l'ordre des onglets
| Modifier les | cellules jaunes
1 | onglet Saisie_Projet |  | Informations succinctes sur le projet: maitre d'ouvrage, batiment et relais Chaleur renouvelable
2 | onglet Saisie_RC |  | Objectif: identification rapide d'opportunités de création / raccordement à un réseau de chaleur ou de récupération de chaleur fatale. En fonction des réponses, l'étude sera orientée vers des voies spécifiques
3 | onglet Saisie_ST |  | Le but est d'identifier l'opportunité d'avoir recours au solaire thermique pour répondre aux éventuels besoins d'ECS. La pertinence a été identifiée sur base des retours d'expérience actuels.
4 | onglet Saisie_EnR_th |  | Le but de cet onglet bois/géothermie est de réfléchir à la meilleure source énergétique renouvelable pour le cas étudié. Pour chaque question des points sont attribués à la source d'énergie jugée la plus pertinente. Chaque question est posée indépendamment des autres. La source se distinguant nettement au score sera à valider avec le prospect et fera l'objet de l'analyse d'opportunité. Si les scores se tiennent, le choix de l'EnRth retenue sera discuté avec le prospect.

## Saisie_Projet
Projet
Maitre d'ouvrage
| Statut | Entreprise
Nom
Batiment
Type
Nom
| Superficie | 300 | m²
| Estimation besoins énergétiques* | 400 | MWh/an
Relais Chaleur renouvelable chargé de la saisie
Structure
Nom Prénom
* à titre indicatif : 50 kWh/m2 pour du neuf - 150 kWh/m2 pour de l'existant

## Saisie_RC
Réseau de chaleur
1 - Opportunité de se raccorder à un réseau de chaleur existant
Existe-t-il un réseau de chaleur à proximité sur la commune ? |  |  |  | oui |  |  |  | Pour répondre en partie consulter l'inventaire des réseaux de chaleur juridiques | https://carto.viaseva.org/public/viaseva/map/
si oui | [7 empty] | Demander au propriétaire
Distance au réseau existant |  |  |  | 300 | mètres du batiment
Estimation de la densité thermique de l'extension pour raccordement du batiment |  |  |  | 1.3333 | MWh/metre lineaire reseau
si densité >= 1 | se rappocher du gestionnaire du réseau pour étudier un raccordement
2 - Opportunité de créer un réseau de chaleur en fonction des batiments environnants
Utiliser l'outil des potentiels de développement de réseaux de chaleur |  |  |  | https://www.observatoire-des-reseaux.fr/reseaux/
Recenser les batiments environnants
|  |  |  | kWh/m².an à définir* |  | MWh annuels estimés
|  | distance en m | superficie m2
batiment 1 | Mediatheque | 100 | 2000 | 150 |  | 300
batiment 2 | Mediatheque | 900 | 1000 | 500 |  | 500
batiment 3 | Ecole | 100 | 1000 | 1000 |  | 1000
batiment 4 | Autre | 100 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 1800 | MWh/an
Densité thermique, estimée, tenant compte du bâtiment étudié : | [5 empty] | 1.8333 | MWh/ml réseau chaleur
opportunité si > 1,5 MWh/ml
En conclusion, un potentiel de réseau est il identifié ? |  |  |  | oui
si oui | identifier si possible un porteur pour réaliser une étude de faisabilité
3 - Possibilité de récupération de calories en interne ou en externe ?
sources possibles : production de froid, procédé industriel produisant de la chaleur, reseaux d'eaux usées à proximité ...
voir fiches CEE Récupération Froid Tertiaire |  |  | ou sur Rexp eaux grises
* [valeurs suggérées par défaut: 50kWh/m².an pour le neuf et 150kWh/m².an pour l'existant]

## Saisie_ST
Solaire thermique
Eau chaude sanitaire
La conso estivale d'Eau chaude est elle importante (équivalent 10 Logements) ET régulière dans la semaine? | non
non
NB : Pour le neuf
Vérifier l'opportunité de récupération de chaleur sur eaux grises

## Saisie_EnR_th
|  |  |  | biomasse |  | géothermie surface |  | Commentaires
BESOINS | Caractéristiques du Projet étudié - Questions |  |  | granulés | PF | nappe | SGV
Besoins | Besoins chauffage annuels forts > 1000 MWh | oui |  |  | 2
| Besoins chauffage annuels faibles < 200MWh | non | [6 empty] | JFN
| Le rafraichissement doit être assuré au moins deux mois par an, en plus du chauffage | oui |  |  |  | 1 | 1
OPPORTUNITES
Opportunités | Identification d'un potentiel fort de la ressource géothermique (système ouvert) nappe | non
| Appareils actuels d'émission de la chaleur fonctionnant à faible T°C (40°C) | non |  | 2 | 2
| Volonté du MO de choisir un installateur infra départemental | non
| Si oui, il existe des professionnels de la GMI (BE, inst, foreur) dans le département | non
| Si oui, il existe des professionnels du bois énergie (BE, installateurs) dans le département | non
| Il existe un fournisseur QBEO ou équivalent <100km | non
CONTEXTE
Contexte | Zone d'implantation sensible à la qualité de l'air | non
| ZONE rouge GMI (non éligible GMI) | non
| Impossiblilité de mobiliser une personne en interne pour le suivi d'exploitation | oui |  | 1 |  |  | 1 | si recours à un prestataire externe envisagé, ne pas tenir compte des points attribués
| Place limitée dans les locaux techniques existants / ou emprise fonciere limitée en cas de rénovation ou de projet neuf | oui |  | 1 |  |  | 1
| Mauvaise accessibilité (rayon braquage et largeur voie réduits) | oui |  | 1 |  | 1 | 1 | solution PF possible mais attention à la faisabilité et au surcoûts liés aux aménagements nécessaires et au transport
|  |  | SCORE | 5 | 4 | 2 | 4

## Plus
Premiers pas sur la géothermie | pour aller plus loin sur la geothermie:
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/dossier-geothermie-journal-enr.pdf | https://www.geothermies.fr/outils/les-guides
pas adapté type de géothermie profonde/ pourtant bon format journal!
Pour aller plus loin sur la biomasse:
https://cibe.fr/#
Découverte solaire thermique | Pour aller plus loin sur le solaire thermique
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/solaire-thermique-collectif-observer.pdf | https://www.solaire-collectif.fr/

## Listes_deroulantes (hidden)
Annexes
EPCI | Ecole | 300
Entreprise | Mairie | 300
Association | Mediatheque | 500
Autre | Equipement sportif | 200
| EHPAD | 800
| Hopital ou clinique | 1500
| Autre hébergement | 800
| Autre | 200